огласСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель Директор МАДОУ «Нижнетавдинский

Нижнетавдинской РО ВОИ детский сад «Колосок»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Яковлева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Л. Нефёдова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Нижнетавдинский детский сад «Колосок», корпус № 3 МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок», корпус № 3**

**Раздел 1**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

* 1. Профиль деятельности объекта: **Дошкольное образовательное учреждение.**
  2. Реквизиты объекта:

|  |  |
| --- | --- |
| **Организационно – правовая форма собственности** | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. |
| **Телефонная и факсимильная связь** | 8(34533)2-36-22  Электронная почта: rosinka.madou@lmail.ru |
| **Наименование вышестоящей организации, с указанием её почтового адреса, телефонов** | Учредитель: Управление образования администрации Нижнетавдинского муниципального района, начальник управления Рокина Ирина Андреевна;  Адрес Учредителя: Российская Федерация 626020, Тюменская область, село Нижняя Тавда, улица Калинина, 54  Телефон: 8(34533)2-32-57, факс 8(34533)2-33-35 |
| **Фактический (почтовый) адрес** | 626020 Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Пионерская , д.7 |
| |  |  | | --- | --- | | **Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов** |  | | Директор: Нефёдова Елена Леонидовна тел.раб. 8(34533)2-32-94 сотовый: 89058578429  Старший воспитатель: Колодезных Людмила Николаевна тел.сот: 89504940383  Заведующая хозяйством: Печурина Алена Викторовна тел.сот: 89526850235 |

1.3 Ведомственная принадлежность объекта:

**МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 является муниципальной собственностью администрации Нижнетавдинского муниципального района.**

1.4 Режим работы объекта: **Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 17.00, дежурные группы с 17.00 до 18.00ч. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.**

1.5. Общая численность работников по штатному расписанию: **17 человек.**

**Количество воспитанников – 98**

1.6 Средняя и максимальная посещаемость гражданами объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в часы «пик»:

Средняя/максимальная посещаемость: **150/170 чел. в выходные 2/3чел.**

1.7 Наличие арендаторов: **нет**

1.8 Участие в исполнении ИПРА ребенка-инвалида **- да**

**2. Состояние доступности объекта**

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Свободный путь для движения транспорта, от входа на территорию детского сада до объекта назначения,** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует, нет необходимости**

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **не более 500 м**

2.2.2. Время движения (пешком) **не более 10 мин.**

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **данная территория нерегулируемая**

2.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) **визуальная**

2.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**,

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория инвалидов (вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\*** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | - |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.**

**Раздел 2**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ**

**План-схема расположения МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус№3**

**Корпус №3 (Далее объект) размещается на земельном участке площадью 8000 кв.м. по адресу ул. Пионерская 7, в 2-этажном здании. С северной стороны прилегает ул. Прокопьева, с западной ул. Дзержинского, с восточной ул. Дружбы с юга ул. Баранова.(Приложение №7)**

**4.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

3.1. Состояние доступности МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 оценено **как частично организованная доступность.**

3.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **нет**

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта «03» сентября 2020г.
2. Решения рабочей Комиссии МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» от 03 сентября 2020г. в составе:

- Председатель Е.Л. Нефёдова, директор;

Члены комиссии:

- Е.Н.Богданова, старший воспитатель корпус №2;

- Н.Г. Воронина, старший воспитатель корпус № 4;

- Л.Н. Колодезных, старший воспитатель корпус №3;

- А.В. Печурина, заведующая хозяйством корпус №3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ «Нижнетавдинский

детский сад «Колосок»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Л. Нефёдова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**Тюменская область** «03» сентября 2020г.

Наименование территориального

образования субъекта Российской Федерации

**Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные**

2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети с 1,6 до 7 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **проектная мощность – 170 детей, списочные состав – 98, фактическая посещаемость - 80 чел.**

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  **да**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Свободный путь для движения транспорта, от входа на территорию детского сада до объекта назначения,** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует, нет необходимости**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **не более 500 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **не более 10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **данная территория регулируемая**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) **визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория инвалидов (вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\*** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-  ­функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение | |
| №  на плане | №  фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г,У) | — | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | есть | 1,2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | нет | — |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | нет | \_\_ |
| 5 | Санитарно-гигиенические  помещения | ВНД | нет | — |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | Нет | — |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | есть | 3 |

**\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.**

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: **Состояние доступности МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус 3 оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения в МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3.**

1. **Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно-­функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Техническое решение не возможно |
| 8. | Все зоны и участки | ремонт |

**\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

4.2.Период проведения работ 2021 г

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(указывается наименование документа: программы, плана)**

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объекте**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)**

4.4.2. ***согласование работ с надзорными органами*** (***в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*** Государственным автономным учреждением Тюменской области «Управление государственной экспертизы проектной документации». Государственной жилищной инспекции Тюменской области

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов Общественной организации «Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов»:

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации **да**

***(наименование сайта, портала)***

1. **Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилагающие к объекту на 1 л
2. Входа (выходов) в здание на 1 л
3. Путей движения в здании на 1 л
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л
5. Санитарно-гигиенические помещений на 1 л
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 0 л.

Другое (в том числе дополнительная

информация о путях движения к объекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы

- Председатель Е.Л. Нефёдова, директор;

Члены комиссии:

-Е.Н. Богданова, старший воспитатель корпус №2; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Н.Г. Воронина, старший воспитатель корпус № 4;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Л.Н. Колодезных, старший воспитатель корпус №3;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- А.В. Печурина, заведующая хозяйством корпус №3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 к паспорту доступности ОСИ

от «03» сентября 2020.

**I. Результаты обследования:**

Территории, прилегающей к зданию **Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Пионерская - 7**

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для  инвалида  (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | \_\_ | 1 | Отсутствие информации об объекте доступности, отсутствие контрастных полос на ступеньках, отсутствие поручней | К.О.С | Установить информацию об объекте с дублированием шрифтом Брайля, знак доступности, нанесение контрастных полос, установка поручней | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь(пути) движения на территории | есть | 2 | 2\_ | Отсутствует  тактильная  плитка и контрастные полосы | С | Установка  тактильной  плитки | Капитальный.  ремонт |
| 1.3 | Лестница  (наружная) | Есть | 1 | 5 | Устройство  контрастной  ленты и тактильной  плитки | О,С | Нанесение  контрастной  полосы предупреждающей тактильной плитки | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус  (наружный) | есть | 1 | 5 | Пандус не соответствует стандартам | К,О, С | Реконструкция пандуса | Капитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | 4 | Отсутствует оборудованная парковка мест для инвалидов | К,О,С | Оборудование парковки, парковочных мест для инвалидов | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | — | 1 |  | Универсальные требования к территории не соответствуют требованиям | К, О, С, | Привести в соответствие | Капитальный ремонт |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно­  функциональной  зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №  фото |
| Нежилая зона | ДЧ-И(Г,У) | - | - | Ремонт (капитальный) |

**\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**

**\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению: Состояние доступности МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 оценено как частично организованная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения в ДОУ.**

Приложение 2

к Акту обследования МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 к паспорту доступности ОСИ от «03» сентября 2020г.

1. **Результаты обследования:**

**Входа (входов) в здание** Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Пионерская - 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | С одержан и е | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница  (наружная) | есть | 1 | 5 | Отсутствие контрастных полос на ступенях, предупреждающей тактильной плитки- | О,С | Нанесение контрастных полос на ступенях, предупреждающей тактильной плитки- | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус  (наружный) | есть | ] | 5 | Не соответствует стандартам | О,С | Реконструкция пандуса- | Капитальный ремонт- |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 | 5 | - | К,О,С | - | - |
| 2.4 | Дверь  (входная) | есть | 1 | 5 | Отсутствует информация об ОСИ на входе | К, О, С,Г,У | Установить информацию об объекте со стороны дверной ручки с дублированием шрифтом Брайля-- | Текущий ремонт-- |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 | 6 | - | К,О,С | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | 1 |  | Универсальные требования к входу не соответствуют требованиям | К,О,С,Г | Привести в соответствие | Капитальный ремонт |

**II. заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно­  функциональной  зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №  фото |
| Входная зона зона | ДУ | есть | 2 | Ремонт (капитальный) |

**\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**

**\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению: Состояние доступности МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 оценено как частично организованная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения в ДОУ.**

Приложение 3

к Акту обследования МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус № 2 к паспорту доступности ОСИ от «03» ноября 2020 г.

1. **Результаты обследования:**

**Пути (путей ) движения внутри здания** Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Пионерская - 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержан и е | Виды  работ |
| 3.1 | Лестница  (наружная) коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | - | 5,7  ,10 | Крыльцо недоступно для колясочников,  опорников, слепых | К,О,С | Оборудование поручнями, тактильными лентами, реконструкция пандуса | Капитальный ремонт |
| 3.2 | Лестница внутри здания) | есть | - | 8 | Недоступна для колясочников, слепых- | К,О,С- | оборудование ступеней тактильными лентами | Приобретение сколохода,  - |
| 3.3 | Пандус внутри здания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Дверь | есть | - | 5 | Наличие перепадов высот (пороги) | К, О, С | Устранение перепадов высот | Текущий ремонт |
| 3.5 | Пути эвакуации ( в т.ч. зоны безопасности | есть | - | - | Недоступно для колясочников, слепых опорников- | О,С- | - | Капитальный ресмонт- |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Универсальные требования к путям движения не соответствуют требованиям | - | - | Капитальный ремонт |

**II. заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно­  функциональной  зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №  фото |
| Пути (путей)движения внутри здания в т.ч путей эвокуации | ДУ |  | 2,8,11 | Ремонт (капитальный) |

**\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**

**\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению: Состояние доступности пути (путей) движения внутри здания ( в т.ч путей эвакуации ) оценено как доступно МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 оценено как недоступно , что не обеспечивает полноценного нахождения в ДОУ.**

Приложение 4

к Акту обследования МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус № 2 к паспорту доступности ОСИ от «03» ноября 2020 г.

1. **Результаты обследования:**

**Зоны целевого назначения здания** Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Пионерская 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержан и е | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | - | Информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75; дублирование рельефными знаками; тактильная полоса | К,С | Размещение информационных обозначении помещении с дублированием и рельефных знаков, тактильной полосы | Приобретение информационных обозначений помещений с дублированием рельефных знаков, тактильной полсы |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания) | нет | - | - | - | - | - | -- |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | -- | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Отсутствие визуальных и тактильных информирующих обозначений |  | Приобретение и размещение информационных обозначении помещений с дублированием рельефных знаков, тактильной полосы-- | |

**II. заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно­  функциональной  зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №  фото |
| Зона целевого назначения здания | ВНД |  | - | Ремонт (капитальный) |

**\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**

**\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны целевого назнвачения МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения в ДОУ.**

Приложение 5

к Акту обследования МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 к паспорту доступности ОСИ от «03» ноября2020г.

1. **Результаты обследования:**

**Санитарно-гигиенических помещений** Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Пионерская - 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  ДЛЯ  инвалида  (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная  комната | есть | -- | -- | Не оборудована для инвалидов | - | - | ремонт  (капитальный) |
| 5.2 | Душевая/  ванная  комната | нет | - | - | -- | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая  комната  (гардеробная) | нет | - | -- | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - |  | - | - | - | ремонт  (капитальный) |

**II. заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно­  функциональной  зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №  фото |
| Сервисная зона | ВНД |  |  | Ремонт (капитальный) |

**\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**

**\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению: Состояние доступности МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 оценено как частично организованная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения в ДОУ.**

Приложение 6

к Акту обследования МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 к паспорту доступности ОСИ от «03» ноября 2020г.

1. **Результаты обследования:**

**Системы информации на объекте** Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Пионерская - 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо д ля инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные  средства | есть | -- | - |  | К,С,Г | Оборудование здания информацией | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические  средства | нет | - | - | Отсутствие  индукционных систем | Г | Установка  Индукционного  оборудования | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные  средства | нет | - | - | Отсутствует  тактильная  полоса, тактильные таблички о назначении и ли номере кабинета | С | Установить вывеску с информацией об объеме с дублированием шрифтом Брайля монтаж тактильной плитки и полосы, размещение тактильных табличек | ) Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | Универсальное требования к системе информации на объекте не соответствует требованием | К, О, С, Г, | Привезти в соответствие | Текущий ремонт |

**II. заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно­  функциональной  зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №  фото |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | - | Ремонт (текущий) |

**\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**

**\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению: Состояние доступности МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» корпус №3 оценено как нестопно, что не обеспечивает полноценного нахождения в ДОУ.**

Фото № 1



Фото №2



Фото №3



Фото № 4



Фото №5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Приложение 7

